内江市东兴区人民医院

物资询价函

| 物资名称 | 全自动血沉仪 1台 |
| --- | --- |
| 产品主要参数及功能 | 测试通道：20管±1； 测试时间：30min±2；准确度：±5%； 采样间隔：2.5min±0.5； 4、具有自动校准功能，与计算机进行数据传输，建立数据库打印图文报告 |
| 最终报价单价（元） |  |
| 质量保证期 |  |
| 售后服务事项（含是否提供备用机、最近维修站） |  |
| 是否同意付款方式：验收合格 一月内付90%，使用满一年付10%。 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 公司名称 |  |

报价公司（盖鲜章）

请将报价单存于信封内，在封口处贴封条后加盖公章，在信封面上注明产品名称。在2018年9月25日前寄到医院。（地址：内江市东兴区兴盛路709号，收件人：干老师：15828837802/0832-2241690）