内江市东兴区人民医院

物资询价函

| 物资名称 | 温度检测系统 1套 |
| --- | --- |
| 最终报价单价（元） |  |
| 主要产品需求参数及功能 | 1、具备5个或以上检测点位； 2、温度测量范围：-200℃～150,温控精度±1℃ 3、采集模块通过无线方式经数据传到中继模块，中继模块可以把数据传到云平台 4具有温度显示，并具有蓄电池 5、可实现音乐报警及数据统计 |
| 质量保证期 |  |
| 售后服务事项（含是否提供备用机、最近维修站） |  |
| 是否同意付款方式：验收合格一月内付90%，质保期满一年付10%。 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 公司名称 |  |

报价公司（盖鲜章）

请将报价单存于信封内，在封口处贴封条后加盖公章，在信封面上注明产品名称。在2018年9月25日前寄到医院。（地址：内江市东兴区兴盛路709号，收件人：干老师：15828837802/0832-2184798）