## 报价表
内江市东兴区人民医院 污水PH、余氯在线监测设备采购及安装报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 在线PH值检测仪 | 测量指标：pH值 ；测量范围：0～14.00；测量精度：±0.05pH； 电源： AC220V±22V ，50Hz±1Hz；防护等级：IP65；工作条件：0～120.0℃ | 台 | 1 |  |  | 含安装调试辅助材料
2 | 在线余氯分析仪 | 测量指标：余氯；测量范围： 0～20.00mg/L；测量精度：±2%； 样品温度：0～60.0℃；电源： AC220V±22V ，50Hz±1Hz；采用流通式安装 | 台 | 1 |  |  | 含安装调试辅助材料
备注：报价含价格、税费、运输、安装、调试及一年运维等一切费用。