## Sheet1
内江市东兴区人民医院污水在线监测设备运行维护报价表
设备名称 | 设备生产厂家 | 数量 | 运维费用
COD在线监测仪 | 江苏瑞泉 | 1台
大肠杆菌在线监测仪 | 杭州穆迪 | 1台
超声波明渠流量计 | 北京九波 | 1台
数据传输仪 | 南京德宏 | 1台
分析试剂 | / | 满足COD、大肠杆菌在线监测仪进行正常数据分析
辅材及人工 | /
合计
1.本次采购是以符合上述设备试剂、配件、人工、质保、废液收集及处理等运行维护费用。质保期限要求：1年内单次维修，所更换配件地单价低于3000元/个，供应商免费提供维修。单价高于3000元/个，由医院自行采购或委托供应商采购。
2.本次采购最高限价为 70000.00 元（人民币柒万元整）。