内江市东兴区人民医院泌尿科耗材报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 可调式尿道扩张器（带刀式） | / | NK-II型 N7030 | 1 | 把 |  |  |
| 可调式尿道扩张器（拉刀 | / | NK-II型 N6050 | 1 | 把 |  |  |
| 内镜消毒盒 | / | 440×84×42 | 1 | 只 |  |  |
| 肾镜消毒盒 | / | 580×120×80 | 1 | 只 |  |  |
| 史托斯导光束（仿） | / | 44×3000 | 1 | 支 |  |  |
| 冲吸器（霍夫曼） | / | / | 1 | 只 |  |  |
| 霍夫曼西己奥林巴斯拉头 | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 感应膜 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 密封帽 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 双J管 |  | F5 F6 | 1 | 支 |  |  |
| 一次性输尿管导入鞘 |  | Fr12 L350mm/L450mm | 1 | 支 |  |  |
| 一次性输尿管导入鞘 |  | Fr12 Fr14 L400 | 1 | 支 |  |  |
| 一次性超滑导丝 |  | 0.032 0.035 | 1 | 支 |  |  |
| 微创扩张引流套件 |  | 扩张管F8-F18/剥皮鞘F18/引流管F18/导引针18G、22G/肾穿刺导丝0.035（全套） | 1 | 套 |  |  |
| 一次性输尿管三爪网篮 |  | Fr1.7 L1200mm | 1 | 支 |  |  |
| 一次性输尿管四爪网篮 |  | Fr2.2 L1201mm | 1 | 支 |  |  |
| 一次性输尿管封堵器 |  | Fr3.0 L1200mm | 1 | 支 |  |  |
| 输尿管支架及期附件 |  | F5 F6 | 1 | 套 |  |  |
| 球囊扩张管 | / | / | 1 | 支 |  |  |
| 压力泵（球囊扩张管） | / | / | 1 | 支 |  |  |

**备注：1、此价格含所有费用。**

**2、此价格含普票税金。**

请将报价单存于信封内，在封口处贴封条后加盖公章，在信封面上注明产品名称。在2020年5月14日前寄到医院。（内江市东兴区人民医院，地址：内江市东兴区兴盛路709号，收件人：后勤科 钟敏 王芬 0832-2271872