|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内江市东兴区人民医院经内窥镜逆行性胰胆管造影术耗材需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **品名** | **规格** | **数量** | **单位** | **商品代码** | **国家代码（20位）** | 价格(五省联动最低价格） |
| 1 | 一次性使用活体取样钳 | 长度2.3M |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用电圈套器 | 长度2.3M |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性内镜用注射针 | 外径2.3mm，长度2300mm |  |  |  |  |  |
| 外径2.3mm，长度1800mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 一次性使用止血夹装置 | 开幅9mm,长度1800mm |  |  |  |  |  |
| 开幅11mm,长度1800mm |  |  |  |  |  |
| 开幅13mm,长度1800mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 一次性使用括约肌切开刀 | 弓刀 |  |  |  |  |  |
| 针刀 |  |  |  |  |  |
| 6 | 非血管腔道导丝 | 4500mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 球囊扩张导管 | 直径12mm |  |  |  |  |  |
| 直径10mm |  |  |  |  |  |
| 8 | 取石球囊导管 | 通用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 取石网篮 | 25mm（螺旋形） |  |  |  |  |  |
| 25mm（钻石） |  |  |  |  |  |
| 15mm（无头） |  |  |  |  |  |
| 20mm（无头） |  |  |  |  |  |
| 15mm (钻石） |  |  |  |  |  |
| 20mm（钻石） |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次性使用胆道引流导管 | 猪尾型，长度2700mm |  |  |  |  |  |
| 短直型，长度2700mm |  |  |  |  |  |
| 8.5Fr,长度70mm |  |  |  |  |  |
| 8.5Fr,长度90mm |  |  |  |  |  |
| 11 | 镊钛记忆合金自扩张式医用内支架（胆道支架） | 直径8mm 长度70mm |  |  |  |  |  |
| 直径8mm 长度80mm |  |  |  |  |  |
| 直径8mm 长度60mm |  |  |  |  |  |
| 直径10mm 长度80mm |  |  |  |  |  |
| 直径10mm 长度60mm |  |  |  |  |  |
| 直径10mm 长度90mm |  |  |  |  |  |
| 直径8mm 长度90mm |  |  |  |  |  |
| 直径10mm 长度70mm |  |  |  |  |  |
| 12 | 一体式取石/碎石网篮 | 开幅3.0cm, 长度6.0cm |  |  |  |  |  |
| 开幅2.5cm, 长度5.0cm |  |  |  |  |  |
| 开幅2.0cm, 长度4.0cm |  |  |  |  |  |
| 开幅1.5cm, 长度3.0cm |  |  |  |  |  |
| 13 | 一体式扩张/碎石系统 | 注射器/压力计组件 |  |  |  |  |  |
| 14 | 非血管支架输送装置 | 8.0Fr |  |  |  |  |  |
| 8.5Fr |  |  |  |  |  |

 |

**备注：1、此价格含所有费用。2、此价格含普票税金。**

请将报价单及资质存于信封内，在封口处贴封条后加盖公章，在信封面上注明产品名称。在2021年10月14日前寄到医院。（内江市东兴区人民医院，地址：内江市东兴区兴盛路709号，收件人：后勤科 钟敏 王芬 0832-2271872